MAINTENANCE PRÉVENTIVE · MODÈLE DE FICHE

# Fiche de maintenance préventive : modèle vierge et exemple prérempli

Cette fiche consigne, pour un équipement donné, les contrôles planifiés, le constat et la validation de l'opération. Elle comprend deux supports : une version vierge à adapter à la nomenclature de vos sites (partie A) et une fiche préremplie pour une centrale de traitement d'air, destinée à guider la saisie (partie B). La structure reste identique d'un équipement à l'autre pour faciliter la comparaison entre bâtiments et entre sites.

Important : modèle fourni à titre indicatif, à adapter et à faire valider avant usage. Il n'impose ni fréquence ni seuil technique : les opérations, périodicités, mesures, consignes de sécurité, outils et conditions d'accès doivent provenir de la gamme de maintenance, des recommandations du constructeur et des prescriptions applicables à l'équipement. Une liste de contrôle générique ne remplace pas une procédure technique validée. Les vérifications réglementaires restent distinctes de ce support interne.

## 0 Mode d'emploi

- Une fiche par équipement et par échéance. Dupliquez la partie A pour chaque opération planifiée.

- Nomenclature commune. Codes des sites, identifiants des actifs, intitulés des opérations, statuts de conformité et catégories d'anomalies doivent être identiques dans Word, Excel et la GMAO.

- Règle de nommage du fichier : [CODE SITE]_[ID ÉQUIPEMENT]_[ÉCHÉANCE AAAA-MM-JJ]_[INDICE DE VERSION]. Elle limite les doublons et permet de retrouver la version ayant servi à l'exécution.

- Mesures : reportez les valeurs sans modifier les unités de référence indiquées par la gamme.

- Observations : décrivez les constats de façon factuelle, sans interprétation.

- Statuts de conformité (à aligner sur votre nomenclature) : C = conforme · NC = non conforme · NV = non vérifié (préciser la raison en observation).

- Clôture : une opération non validée reste ouverte jusqu'à sa clôture ou sa reprogrammation. Mettez à jour l'historique avant l'archivage.

PARTIE A · VERSION VIERGE

## 1 Identification

| Rattacher la fiche au bon actif |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Référence de la fiche |  | Indice de version |  |
| Site (code et nom) |  | Bâtiment |  |
| Emplacement |  | Lot technique |  |
| Équipement |  | Identifiant de l'actif |  |
| Référence vérifiée sur site | ☐ Oui, l'identifiant correspond au matériel contrôlé ☐ Non (préciser en observation) |  |  |

## 2 Planification

| Relier l'exécution au plan et au planning |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opération |  | Gamme de référence |  |
| Échéance prévue |  | Périodicité |  |
| Responsable de l'opération |  | Date de réalisation |  |
| Type de maintenance | ☐ Systématique ☐ Conditionnelle ☐ Prévisionnelle |  |  |

## 3 Préparation de la visite

| Point de préparation | Fait | Précisions (source, références, quantités) |
| --- | --- | --- |
| Plan et gamme applicables consultés | ☐ |  |
| Échéance, périodicité et responsable confirmés au planning | ☐ |  |
| Prérequis (accès, consignation, arrêt, autorisations) | ☐ |  |
| Consignes de sécurité propres à l'équipement | ☐ |  |
| Outils et instruments de mesure | ☐ |  |
| Pièces et consommables | ☐ |  |
| Ressources (intervenants, qualifications) | ☐ |  |
| Bonne version du support utilisée | ☐ |  |

## 4 Contrôles et résultats

Reprenez les points de la gamme dans l'ordre. Statut : C, NC ou NV.

| N° | Point à vérifier | Temps prévu | Mesure (valeur et unité) | Constat | Statut | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

## 5 Écarts et actions

Criticité selon les catégories définies dans votre nomenclature. Escalade : déclencher le circuit prévu lorsque l'écart l'exige.

| Point n° | Anomalie constatée | Criticité | Action corrective | Réalisée / à programmer | Escalade (à qui) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ☐ Réalisée ☐ À programmer |  |
|  |  |  |  | ☐ Réalisée ☐ À programmer |  |
|  |  |  |  | ☐ Réalisée ☐ À programmer |  |
|  |  |  |  | ☐ Réalisée ☐ À programmer |  |

## 6 Clôture et validation

| Confirmer la réalisation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Intervenant (nom, fonction) |  | Date et heure de fin |  |
| Résultat de l'opération | ☐ Réalisée sans écart ☐ Réalisée avec écart(s) signalé(s) ☐ Non réalisée, à reprogrammer |  |  |
| Preuves d'exécution jointes | ☐ Photos ☐ Relevés de mesures ☐ Rapport détaillé ☐ Autre : ____________ |  |  |
| Diffusion | ☐ Responsable maintenance ☐ Donneur d'ordre ☐ GMAO mise à jour ☐ Autre : ____________ |  |  |
| Signature de l'intervenant |  | Validation (nom, date, signature) |  |

## 7 Archivage et historique

| Référence d'archivage |  | Indice de version archivé |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Date | Version | Constat principal | Anomalies | Actions correctives | Validation | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ☐ Ouvert ☐ Clos |
|  |  |  |  |  |  | ☐ Ouvert ☐ Clos |
|  |  |  |  |  |  | ☐ Ouvert ☐ Clos |
|  |  |  |  |  |  | ☐ Ouvert ☐ Clos |

PARTIE B · EXEMPLE PRÉREMPLI

## 8 Exemple : centrale de traitement d'air CTA-01

Les constats de cet exemple illustrent la manière de remplir le support. Ils ne constituent ni une procédure universelle ni une prescription applicable à toutes les CTA. Aucune valeur de mesure n'est indiquée : elles dépendent de la gamme et de l'équipement.

| Rubrique | Exemple de contenu |
| --- | --- |
| Site et bâtiment | Site tertiaire, bâtiment A, local technique |
| Équipement | Centrale de traitement d'air identifiée CTA-01 |
| Opération | Visite préventive prévue par la gamme applicable |
| Ressources | Technicien CVC et outillage défini dans la gamme |

### Contrôles et résultats

| N° | Point à vérifier | Mesure | Constat | Statut | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtres | Selon la gamme | Encrassement visible constaté | NC | Action à programmer |
| 2 | Courroies | Sans objet | Contrôle visuel réalisé, aucun écart apparent | C |  |
| 3 | Batteries | Sans objet | Inspection visuelle effectuée, aucune fuite apparente | C |  |
| 4 | Bac à condensats | Sans objet | Présence de dépôts | NC | Nettoyage à planifier |

### Écarts et actions

| Point n° | Anomalie constatée | Criticité | Action corrective | Réalisée / à programmer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Encrassement visible des filtres | Selon nomenclature | Remplacement ou nettoyage prévu par la gamme | À programmer |
| 4 | Dépôts dans le bac à condensats | Selon nomenclature | Nettoyage du bac | À planifier |

### Clôture

| Résultat de l'opération | Réalisée avec écarts signalés |
| --- | --- |
| Clôture | Écart signalé, validation après traitement |
| Historique | Opération maintenue au statut « ouvert » jusqu'au traitement des points 1 et 4 |

## 9 Déclinaisons par équipement

Le contenu des points de contrôle varie selon le système concerné ; la structure de la fiche reste commune. Chaque déclinaison reprend les opérations prévues par la gamme, les recommandations applicables et les règles de sécurité propres à l'équipement.

| Équipement | Points de contrôle possibles (à confirmer par la gamme) |
| --- | --- |
| Centrale de traitement d'air | Filtres, courroies, batteries, bac à condensats |
| Porte automatique | Dispositifs de sécurité, détection, organes de manœuvre |
| Éclairage de sécurité | Essai de fonctionnement, contrôle de l'autonomie des blocs |

Rappel : la fiche de maintenance préventive atteste une opération planifiée. Une action corrective engagée après le signalement d'un dysfonctionnement relève d'une fiche de dépannage ou d'intervention. Lorsqu'une description détaillée, une analyse ou des justificatifs supplémentaires sont nécessaires, le rapport prend le relais.

Passer à l'action

#### Un même support de maintenance sur tous vos sites.

Harmony by Depanneo structure vos gammes, votre planning préventif et la traçabilité de vos interventions sur l'ensemble de votre parc, partout en France. Demandez un audit de parc pour cadrer votre maintenance.

Demander un audit de parc ou 09 72 19 64 14