MAINTENANCE MULTI-SITES · MODÈLE DE FICHE D’INTERVENTION

# Fiche d’intervention : trame vierge, exemple prérempli et variante préventive

Cette fiche sert à préparer, consigner, valider et historiser une intervention de maintenance sur un site ou un équipement. Elle se compose de quatre parties : l’identification du site et de la demande, l’exécution horodatée, le diagnostic (symptôme, cause, remède) et la clôture. Le lot comprend une trame vierge, un exemple prérempli de réparation corrective en plomberie et une variante de maintenance préventive CVC. Les mêmes rubriques se retrouvent dans le registre Excel, pour consolider le suivi de plusieurs bâtiments.

Important : modèle fourni à titre indicatif, à adapter et à faire valider avant usage. Cette fiche ne remplace pas les documents réglementaires : toute manipulation de fluide frigorigène donne lieu à la fiche d’intervention Cerfa n° 15497 prévue à l’article R. 543-82 du Code de l’environnement, et, dans un ERP, les travaux, vérifications et contrôles sont reportés au registre de sécurité prévu par l’article R. 143-44 du Code de la construction et de l’habitation.

## 1 Mode d’emploi

- Avant le déplacement : la coordination attribue un numéro d’opération unique, vérifie le code de l’équipement et renseigne la partie A (identification et demande).

- Sur place : l’intervenant consigne les horaires, le symptôme, la cause, le remède, les actions, les pièces et consommables et le temps passé (parties B et C).

- Après l’essai : il précise l’état final, les réserves, les justificatifs joints et fait valider la fiche (partie D).

- Après la clôture : le responsable reporte la fiche dans le journal des interventions, contrôle la qualité des données et sauvegarde la version de référence.

- Vocabulaire commun : les valeurs de type, de priorité, de lot technique, de statut et d’état final doivent garder la même signification sur tous les sites.

## 2 Trame vierge — fiche d’intervention

N° d’opération : ………………………… · Date : ……… / ……… / ………… · Page ……… / ………

### A. Identification du site et de la demande

| Référence et localisation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° de l’opération |  | Date |  |
| Client / entreprise |  | Prestataire |  |
| Site |  | Bâtiment |  |
| Local |  | Lot technique | ☐ Électricité ☐ CVC ☐ Plomberie ☐ Sécurité ☐ Autre : …… |

| Installation et affectation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Code équipement unique |  | Désignation du matériel |  |
| Demandeur |  | Technicien / intervenant |  |
| Responsable |  | Statut | ☐ Ouverte ☐ Planifiée ☐ En cours ☐ En attente ☐ Clôturée |

| Demande |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type de maintenance | ☐ Préventive (systématique / conditionnelle / prévisionnelle) ☐ Corrective : dépannage (palliatif) ☐ Corrective : réparation (curatif) ☐ Inspection ou contrôle réglementaire |  |  |
| Priorité | ☐ P1 ☐ P2 ☐ P3 ☐ P4 | Échéance |  |
| Description initiale de la demande |  |  |  |

### B. Exécution horodatée

| Heure de l’appel | Heure d’arrivée | Heure de rétablissement | Temps passé |
| --- | --- | --- | --- |
| …… / …… à …… h …… | …… / …… à …… h …… | …… / …… à …… h …… | …… h …… |
| Délai d’intervention | Délai de remise en état | Engagement contractuel applicable |  |
| …… h …… | …… h …… |  |  |

Délai d’intervention = heure d’arrivée − heure de l’appel. Délai de remise en état = heure de rétablissement − heure de l’appel.

### C. Diagnostic et travaux

| Symptôme (constat sur place) |  |
| --- | --- |
| Cause (origine identifiée) |  |
| Remède (action appliquée) |  |
| Actions réalisées |  |

| Pièces et consommables | Référence | Quantité | N° de bon de sortie de stock |
| --- | --- | --- | --- |

### D. Contrôle final et clôture

| Essai fonctionnel après travaux | ☐ Concluant ☐ Non concluant — précisions : …………………………………… |
| --- | --- |
| Valeurs mesurées | Pression : …………… · Température : …………… · Isolement : …………… · Autre : …………… |
| État final | ☐ Opérationnel ☐ Dégradé ☐ À l’arrêt |
| Réserves |  |
| Plan d’actions restant à programmer |  |
| Justificatifs joints | ☐ Photos avant ☐ Photos après ☐ Bon de sortie de stock ☐ Relevé de compteur ☐ PV d’essai ☐ Autre : …… |
| Contrôle final compréhensible | ☐ Un responsable absent lors de l’opération peut comprendre le résultat à la lecture de la fiche |

| Intervenant | Client ou responsable de site | Responsable maintenance |
| --- | --- | --- |
| Nom : Date et heure : Signature : | Nom : Date et heure : Signature : ☐ Validé ☐ Validé avec réserves ☐ Refusé | Nom : Date : Report au journal : ☐ |

## 3 Exemple prérempli — réparation corrective en plomberie

Cet exemple illustre le niveau de précision attendu dans chaque rubrique. Les contenus sont génériques et servent uniquement de repère.

| Rubrique | Champ | Exemple rempli |
| --- | --- | --- |
| Référence | Numéro de l’opération | Identifiant interne unique |
| Localisation | Site et local | Bâtiment administratif, local sanitaire |
| Matériel | Code et désignation | Pompe de relevage identifiée dans le parc |
| Type | Nature de la maintenance | Corrective, réparation curative |
| Demande | Signalement initial | Présence d’une fuite et fonctionnement dégradé |
| Symptôme | Constat sur place | Écoulement au niveau d’un raccord |
| Cause | Origine identifiée | Défaut d’étanchéité |
| Remède | Action appliquée | Remplacement du joint et resserrage |
| Pièces | Matériel utilisé | Joint et consommables |
| Contrôle | Essai final | Absence de fuite après rétablissement |
| Clôture | État et validation | Installation opérationnelle, validation signée |

## 4 Variante — maintenance préventive CVC

La variante reprend la même partie A (identification), puis remplace le diagnostic par une liste de points de contrôle. Les points ci-dessous sont des exemples à adapter à l’installation, aux préconisations du constructeur et au contrat.

| Planning | Visite prévue le : …………… · Périodicité : …………… · Réalisée le : …………… |
| --- | --- |
| Installation CVC | Code : …………… · Désignation : …………………………………… |

| Point de contrôle | Valeur relevée | Conforme | Anomalie constatée | Action réalisée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| État et encrassement des filtres |  | ☐ Oui ☐ Non |  |  |
| Température de soufflage |  | ☐ Oui ☐ Non |  |  |
| Température de reprise |  | ☐ Oui ☐ Non |  |  |
| Pressions du circuit |  | ☐ Oui ☐ Non |  |  |
| Évacuation des condensats |  | ☐ Oui ☐ Non |  |  |
| Serrages et organes électriques |  | ☐ Oui ☐ Non |  |  |
| Régulation, sondes et consignes |  | ☐ Oui ☐ Non |  |  |
|  |  | ☐ Oui ☐ Non |  |  |
|  |  | ☐ Oui ☐ Non |  |  |

| État final | ☐ Opérationnel ☐ Dégradé ☐ À l’arrêt |
| --- | --- |
| Anomalies à programmer |  |
| Validation | Intervenant : …………………… · Responsable de site : …………………… · Date : …………… |

Si l’installation contient un fluide frigorigène et qu’une manipulation est réalisée, établir en complément la fiche Cerfa n° 15497.

## 5 Journal des interventions (extrait imprimable)

Une ligne par opération. Le registre Excel reprend ces colonnes et ajoute les horaires, le diagnostic, la clôture, les filtres, les délais calculés et les indicateurs.

| N° opération | Date | Site / local | Code équip. | Type | Priorité | Échéance | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 6 Gestion des versions et des données personnelles

- Copie de référence : désigner un emplacement unique, des droits d’accès et une règle de nommage. Mettre à jour cette copie plutôt que multiplier les documents locaux ou les pièces jointes par courriel.

- Sortie PDF : figer la fiche validée en PDF avant sa transmission ou son archivage.

- RGPD : la fiche peut contenir des données personnelles (intervenants, occupants, demandeurs). Limiter les champs au nécessaire, restreindre l’accès au personnel autorisé, définir une durée de conservation et supprimer les éléments devenus inutiles.

Passer à l’action

#### Vos fiches d’intervention, consolidées sur tous vos sites.

Harmony by Depanneo pilote la maintenance multitechnique de parcs multi-sites partout en France : demandes, interventions, justificatifs et historique des équipements réunis dans un suivi commun.

Demander un audit de parc ou 09 72 19 64 14