## Mode d'emploi
harmony. par Depanneo — Modèle de fiche d'intervention
Modèle fourni à titre indicatif, à adapter et à faire valider avant usage. Ne remplace pas les documents réglementaires (Cerfa n° 15497 pour les fluides frigorigènes, registre de sécurité en ERP).
CONTENU DU CLASSEUR
Fiche d'intervention | Trame vierge à imprimer ou à remplir : identification du site et de la demande, exécution horodatée, diagnostic (symptôme, cause, remède), contrôle final et clôture.
Exemple corrective | La même fiche, préremplie avec une réparation corrective en plomberie (pompe de relevage, fuite sur raccord).
Variante préventive CVC | Fiche de maintenance préventive : planning, points de contrôle, valeurs relevées, anomalies, actions réalisées et état final.
Journal | Registre consolidé : une ligne par opération, filtres, statuts, échéances, délais calculés et contrôle des champs manquants avant clôture.
Planning préventif | Opérations préventives par équipement, périodicité et mois de passage prévus.
Référentiels | Registre des sites, des installations et des codes uniques, et listes de valeurs (lots, types, priorités, statuts, états finaux).
KPI | Synthèse calculée à partir du journal : volumes, ratio préventif et correctif, délais moyens, respect des délais, retards, champs manquants.
DÉPLOIEMENT EN 5 ÉTAPES
Étape 1 | Le responsable prépare les référentiels des sites, des équipements, des lots techniques, des priorités et des statuts (onglet Référentiels).
Étape 2 | La coordination attribue un identifiant à la demande, vérifie le code de l'équipement et renseigne les éléments connus avant le déplacement.
Étape 3 | L'intervenant consigne les horaires, le symptôme, la cause, le remède, les actions, les consommables et le temps passé.
Étape 4 | Après l'essai, il précise l'état final, les réserves, les justificatifs et la validation.
Étape 5 | Le responsable reporte la ligne dans le journal, contrôle la qualité des données et sauvegarde la version de référence.
RÈGLES DE SAISIE
Cellules | Blanc = à saisir. Gris bleuté = calcul automatique, ne pas saisir. Orangé = ligne « Exemple », à supprimer avant usage réel (sinon elle est comptée dans les KPI).
Dates et heures | Format jj/mm/aaaa hh:mm (exemple : 06/10/2026 08:15). Les délais sont calculés en heures : arrivée − appel, rétablissement − appel.
Listes déroulantes | Type, priorité, lot, statut, état final, essai et validation : utilisez les listes pour garder le même vocabulaire sur tous les sites.
Contrôle avant clôture | Une ligne au statut « Clôturée » affiche « Champs manquants » s'il manque l'heure de rétablissement, le remède, l'essai, l'état final ou la validation.
Retards | Saisissez la date de référence dans l'onglet KPI (cellule C4) : les opérations non clôturées dont l'échéance est dépassée passent « En retard ».
Un statut « terminé » ne suffit pas | Le contrôle final doit rester compréhensible pour un responsable qui n'a pas assisté à l'opération.
BONNES PRATIQUES
Copie de référence | Définir un emplacement de référence, des droits d'accès, une règle de nommage et un plan de sauvegarde. Mettre à jour la copie de référence plutôt que diffuser des copies par courriel.
Sortie PDF | Enregistrer la fiche validée en PDF pour figer les informations avant transmission ou archivage. Aucun export automatisé vers un logiciel tiers n'est prévu.
RGPD | Le classeur peut contenir des données personnelles (intervenants, occupants, demandeurs) : minimiser les champs, limiter l'accès au personnel autorisé, définir une durée de conservation, supprimer les éléments devenus inutiles.
Documents réglementaires | Manipulation de fluide frigorigène : fiche d'intervention Cerfa n° 15497 (article R. 543-82 du Code de l'environnement). ERP : report au registre de sécurité (article R. 143-44 du Code de la construction et de l'habitation).
Formules | Le classeur fonctionne sans macro. Formules utilisées : SUM, IF et COUNTIF uniquement.

## Fiche d'intervention
harmony. par Depanneo — Fiche d'intervention — trame vierge
Modèle fourni à titre indicatif, à adapter et à faire valider avant usage. Ne remplace pas les documents réglementaires (Cerfa n° 15497 pour les fluides frigorigènes, registre de sécurité en ERP).
A. IDENTIFICATION DU SITE ET DE LA DEMANDE
N° de l'opération |  | Date
Client / entreprise |  | Prestataire
Site |  | Bâtiment
Local |  | Lot technique
Code équipement unique |  | Désignation du matériel
Demandeur |  | Technicien / intervenant
Responsable |  | Statut
Type de maintenance |  | Priorité
Échéance
Description initiale de la demande
B. EXÉCUTION HORODATÉE
Heure de l'appel |  | Heure d'arrivée
Heure de rétablissement |  | Temps passé (h)
Délai d'intervention (h) |  | Délai de remise en état (h)
Engagement contractuel applicable
C. DIAGNOSTIC ET TRAVAUX
Symptôme (constat sur place)
Cause (origine identifiée)
Remède (action appliquée)
Actions réalisées
Pièces et consommables (désignation, référence, quantité)
N° de bon de sortie de stock |  | Coût des consommables (€ HT)
D. CONTRÔLE FINAL ET CLÔTURE
Essai fonctionnel après travaux |  | État final
Valeurs mesurées (pression, température, isolement…)
Réserves
Plan d'actions restant à programmer
Justificatifs joints (photos avant/après, bon de sortie, relevé de compteur, PV d'essai)
Validation |  | Validé par (nom, date)
Contrôle avant clôture
SIGNATURES
Intervenant | Client ou responsable de site | Responsable maintenance
Nom : Date et heure : Signature : | Nom : Date et heure : Signature : | Nom : Date et heure : Signature :

## Exemple corrective
harmony. par Depanneo — Fiche d'intervention — exemple prérempli
Modèle fourni à titre indicatif, à adapter et à faire valider avant usage. Ne remplace pas les documents réglementaires (Cerfa n° 15497 pour les fluides frigorigènes, registre de sécurité en ERP).
EXEMPLE — contenus génériques donnés à titre de repère
A. IDENTIFICATION DU SITE ET DE LA DEMANDE
N° de l'opération | EX-001 | Date | 2026-10-06
Client / entreprise | Exemple — entreprise cliente | Prestataire | Exemple — prestataire
Site | Bâtiment administratif | Bâtiment | Bâtiment A
Local | Local sanitaire | Lot technique | Plomberie
Code équipement unique | EX-PLB-001 | Désignation du matériel | Pompe de relevage identifiée dans le parc
Demandeur | Responsable de site | Technicien / intervenant | Technicien plombier
Responsable | Responsable maintenance | Statut | Clôturée
Type de maintenance | Corrective - réparation (curatif) | Priorité | P2
Échéance | 2026-10-06
Description initiale de la demande | Présence d'une fuite et fonctionnement dégradé
B. EXÉCUTION HORODATÉE
Heure de l'appel | 2026-10-06 08:15 | Heure d'arrivée | 2026-10-06 10:30
Heure de rétablissement | 2026-10-06 11:45 | Temps passé (h) | 1.25
Délai d'intervention (h) |  | Délai de remise en état (h)
Engagement contractuel applicable | Selon le contrat de maintenance
C. DIAGNOSTIC ET TRAVAUX
Symptôme (constat sur place) | Écoulement au niveau d'un raccord
Cause (origine identifiée) | Défaut d'étanchéité
Remède (action appliquée) | Remplacement du joint et resserrage
Actions réalisées | Remplacement du joint, resserrage du raccord, remise en service et essai
Pièces et consommables (désignation, référence, quantité) | Joint et consommables
N° de bon de sortie de stock | À renseigner | Coût des consommables (€ HT)
D. CONTRÔLE FINAL ET CLÔTURE
Essai fonctionnel après travaux | Concluant | État final | Opérationnel
Valeurs mesurées (pression, température, isolement…) | Absence de fuite après rétablissement
Réserves | Aucune
Plan d'actions restant à programmer | Aucun
Justificatifs joints (photos avant/après, bon de sortie, relevé de compteur, PV d'essai) | Photos avant et après
Validation | Validé | Validé par (nom, date) | Responsable de site
Contrôle avant clôture
SIGNATURES
Intervenant | Client ou responsable de site | Responsable maintenance
Nom : Date et heure : Signature : | Nom : Date et heure : Signature : | Nom : Date et heure : Signature :

## Variante préventive CVC
harmony. par Depanneo — Fiche de maintenance préventive CVC
Modèle fourni à titre indicatif, à adapter et à faire valider avant usage. Ne remplace pas les documents réglementaires (Cerfa n° 15497 pour les fluides frigorigènes, registre de sécurité en ERP). Points de contrôle à adapter à l'installation, aux préconisations du constructeur et au contrat.
N° de l'opération |  |  | Date prévue
Site / bâtiment / local |  |  | Périodicité
Code équipement unique |  |  | Date de réalisation
Désignation de l'installation |  |  | Intervenant
Point de contrôle | Valeur relevée | Conforme | Anomalie constatée | Action réalisée
État et encrassement des filtres
Température de soufflage
Température de reprise
Pressions du circuit
Évacuation des condensats
Serrages et organes électriques
Régulation, sondes et consignes
Points non conformes |  |  | Points contrôlés
État final
Anomalies à programmer
Validation (intervenant, responsable de site, date)
Si l'installation contient un fluide frigorigène et qu'une manipulation est réalisée, établir en complément la fiche Cerfa n° 15497.

## Journal
harmony. par Depanneo — Journal des interventions
Une ligne par opération. Filtres sur la ligne d'en-tête. Colonnes grisées = calculs (ne pas saisir). Lignes « Exemple » à supprimer avant usage. Modèle fourni à titre indicatif, à adapter et à faire valider avant usage. Ne remplace pas les documents réglementaires (Cerfa n° 15497 pour les fluides frigorigènes, registre de sécurité en ERP).
Remplir de gauche à droite : identification, horaires, diagnostic, puis contrôle final et clôture.
Ligne | N° opération | Date | Client / entreprise | Prestataire | Site | Bâtiment | Local | Lot technique | Code équipement | Désignation | Type de maintenance | Priorité | Demandeur | Technicien | Responsable | Description de la demande | Échéance | Heure de l'appel | Heure d'arrivée | Heure de rétablissement | Délai d'intervention (h) | Délai de remise en état (h) | Délai contractuel d'intervention (h) | Délai respecté | Symptôme | Cause | Remède | Actions réalisées | Pièces et consommables | Coût consommables (€ HT) | Temps passé (h) | Essai fonctionnel | Valeurs mesurées | État final | Réserves | Plan d'actions | Justificatifs | Validation | Validé par | Statut | Contrôle avant clôture | En retard
Exemple | EX-001 | 2026-10-06 | Exemple — client | Exemple — prestataire | Bâtiment administratif | Bâtiment A | Local sanitaire | Plomberie | EX-PLB-001 | Pompe de relevage | Corrective - réparation (curatif) | P2 | Responsable de site | Technicien plombier | Responsable maintenance | Présence d'une fuite et fonctionnement dégradé | 2026-10-06 | 2026-10-06 08:15 | 2026-10-06 10:30 | 2026-10-06 11:45 |  |  | 4 |  | Écoulement au niveau d'un raccord | Défaut d'étanchéité | Remplacement du joint et resserrage | Remplacement du joint, resserrage, essai | Joint et consommables |  | 1.25 | Concluant | Absence de fuite | Opérationnel | Aucune |  | Photos avant / après | Validé | Responsable de site | Clôturée
Exemple | EX-002 | 2026-10-07 | Exemple — client | Exemple — prestataire | Bâtiment administratif | Bâtiment A | Local technique toiture | CVC | EX-CVC-001 | Centrale de traitement d'air | Préventive systématique | P3 | Planning préventif | Technicien CVC | Responsable maintenance | Visite préventive selon le planning | 2026-10-15 | [10 empty] | Points de contrôle de la fiche préventive CVC | Filtres |  | 2 | Concluant | Voir fiche préventive CVC | Opérationnel | Aucune |  | Fiche préventive CVC |  |  | En cours
Exemple | EX-003 | 2026-10-01 | Exemple — client | Exemple — prestataire | Entrepôt | Bâtiment B | Local TGBT | Électricité | EX-ELE-001 | Tableau général basse tension | Inspection / contrôle réglementaire | P3 | Responsable maintenance |  | Responsable maintenance | Contrôle à programmer | 2026-10-03 | [22 empty] | Planifiée

## Planning préventif
harmony. par Depanneo — Planning de maintenance préventive
Saisissez « X » dans les mois de passage prévus. Le nombre de passages se calcule automatiquement. Modèle fourni à titre indicatif, à adapter et à faire valider avant usage. Ne remplace pas les documents réglementaires (Cerfa n° 15497 pour les fluides frigorigènes, registre de sécurité en ERP).
La ligne en orangé est un exemple : à supprimer avant usage.
Code équipement | Désignation | Site | Lot technique | Opération préventive | Périodicité | Prestataire | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Passages prévus | Prochaine échéance | Statut | N° opération liée
EX-CVC-001 | Centrale de traitement d'air | Bâtiment administratif | CVC | Visite préventive : filtres, températures, condensats, régulation | Trimestrielle | Exemple — prestataire | [13 empty] | 2026-10-15 | En cours | EX-002 | bar: Janv. to Déc.

## Référentiels
harmony. par Depanneo — Référentiels
Registre des sites et des installations (un code unique par équipement) et listes de valeurs communes à tous les onglets. Modifiez les listes ici : les listes déroulantes suivent.
Les lignes en orangé sont des exemples (codes EX-…) : remplacez-les par votre parc.
Code équipement unique | Désignation | Site | Bâtiment | Local | Lot technique | Nb d'interventions au journal | Lot technique | Type de maintenance | Priorité | Statut | État final | Essai fonctionnel | Validation | Oui / Non | Périodicité
EX-PLB-001 | Pompe de relevage | Bâtiment administratif | Bâtiment A | Local sanitaire | Plomberie |  | Électricité | Préventive systématique | P1 | Ouverte | Opérationnel | Concluant | Validé | Oui | Mensuelle
EX-CVC-001 | Centrale de traitement d'air | Bâtiment administratif | Bâtiment A | Local technique toiture | CVC |  | CVC | Préventive conditionnelle | P2 | Planifiée | Dégradé | Non concluant | Validé avec réserves | Non | Trimestrielle
EX-ELE-001 | Tableau général basse tension | Entrepôt | Bâtiment B | Local TGBT | Électricité |  | Plomberie | Préventive prévisionnelle | P3 | En cours | À l'arrêt |  | Refusé |  | Semestrielle
[7 empty] | Sécurité | Corrective - dépannage (palliatif) | P4 | En attente |  |  |  |  | Annuelle
[7 empty] | Autre | Corrective - réparation (curatif) |  | Clôturée |  |  |  |  | Autre
Inspection / contrôle réglementaire

## KPI
harmony. par Depanneo — Indicateurs de suivi
Calculs automatiques à partir de l'onglet Journal (lignes 6 à 505). Les lignes « Exemple » sont comptées tant qu'elles ne sont pas supprimées.
| Date de référence (à saisir, ex. date du jour) |  | Sert à repérer les opérations en retard (échéance dépassée, statut non clôturé).
| Indicateur | Valeur | Mode de calcul / informations nécessaires
| Volume d'interventions |  | Nombre de lignes renseignées (N° d'opération).
| Interventions préventives |  | Systématiques, conditionnelles et prévisionnelles.
| Interventions correctives |  | Dépannage (palliatif) et réparation (curatif).
| Inspections et contrôles réglementaires |  | Vérification de l'état ou de la conformité.
| Part du préventif |  | Préventif / volume total : aide à ajuster le plan de maintenance.
| Part du correctif |  | Correctif / volume total.
| Opérations clôturées |  | Statut « Clôturée ».
| Opérations ouvertes |  | Volume − clôturées.
| Opérations en retard |  | Échéance dépassée à la date de référence, statut non clôturé.
| Clôtures avec champs manquants |  | À corriger : rétablissement, remède, essai, état final ou validation absents.
| Délai moyen d'intervention (h) |  | Moyenne (arrivée − appel).
| Délai moyen de remise en état (h) |  | Moyenne (rétablissement − appel) : base indicative du MTTR.
| Respect des délais d'intervention |  | Lignes où le délai d'intervention ≤ délai contractuel saisi.
| Temps passé total (h) |  | Préparation de la facturation et suivi des ressources.
| Coût total des consommables (€ HT) |  | Suivi des coûts de consommables.
| Installations à l'arrêt |  | Suivi de la disponibilité des installations.
| Installations en état dégradé |  | Réserves et plan d'actions à programmer.
Indicateurs à calculer par équipement (hors formule)
| MTBF |  | Temps moyen entre deux défaillances : dates des pannes successives d'un même code équipement (filtrer le journal).
| Disponibilité |  | Arrêts et rétablissements par installation sur la période.
| Récurrence |  | Nombre d'interventions par code équipement : onglet Référentiels, colonne G ; croiser avec symptôme, cause et remède.
| Par statut | Nombre
Ouverte
Planifiée
En cours
En attente
Clôturée
| Par priorité | Nombre
P1
P2
P3
P4
| Par lot technique | Nombre
Électricité
CVC
Plomberie
Sécurité
Autre